Опросный лист

для предварительной оценки и составления программы

стабилизационной обработки водооборотных  систем.

| Наименование предприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия: |  |  | Должность: |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  | Факс: |  |  |  |  |
| 1. Данные оборотной системы | 2. Химический состав воды |
| тип ВОС |  | параметры | добавочная вода | оборотная вода |
| мелаллургия | трубопроводы |  |  | лето | зима | лето | зима |
|  | арматура |  | pH мин/макс, преобладающее |  |  |  |  |
|  | теплообменники |  | общая жесткость, мг-экв/дм3 |  |  |  |  |
| скорость потока, м/с | минимальная |  | кальциевая жесткость, мг-экв/дм3 |  |  |  |  |
|  | максимальная |  | щелочность по фенолфталеину, мг-экв/дм3 |  |  |  |  |
|  | средняя |  | щелочность по метилоранжу мг-экв/дм3 |  |  |  |  |
| максимальная температура поверхности теплообменников | со стороны тех процесса |  | хлориды, Cl мг/л |  |  |  |  |
|  | со стороны охлаждающей воды |  | сульфаты, SO4 мг/л |  |  |  |  |
| тип и количество теплообменников |  |  | железо общее, мг/л |  |  |  |  |
|  |  |  | ортофосфаты, PO4 мг/л |  |  |  |  |
| тип и конструкция градирни |  |  | полифосфаты |  |  |  |  |
|  |  |  | кремнекислота |  |  |  |  |
| температура оборотной воды | минимальная |  |  |  |  |
|  | максимальная |  | электропроводность |  |  |  |  |
|  | перепад |  | общее солесодержание |  |  |  |  |
| наличие фильтрации оборотной воды Да/Нет |  | окисляемость |  |  |
| емкость системы, м3 |  | нефтепродукты |  |  |  |  |
| расход воды м3/ч |  | взвешенные вещества |  |  |  |  |
| коэффициент упаривания | проектный |  | Общее количество микроорганизмов (кл/см3) |  |  |
|  | реальный |  | Прредочистка подпиточной воды (источник подпитки, метод предочистки, все хим реагенты, результаты): |
| время полурасхода системы |  |  |  |  |  |  |
| объем подпитки, м3/ч | минимальный |  |  |  |  |  |  |
|  | максимальный |  | Загрязнения оборотной воды (источник, тип, объем, частота), в том числе:неорганические примеси, органические вещества, смолистые вещества, водоросли ( биологические обрастания), нефтепродукты |
|  | средний |  |  |
| объем продувки, м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| испарение, м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы воды м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| стоимость 1 м3 подпиточной воды |  |  |  |  |  |  |
| 4. Условия теплообмена |  |  |  |  |  |
| мониторинг | вид мониторинга | включая температуру, давление, коэффициент теплопередачи и т д: |
|  | используемые средства |  |
| состояние системы | включая состояние теплообменников, вид и количество отложений, состояние градирен и т д |
| процедуры очистки | включая метод и частоту |
| 5. Информация о стоках |  |  |  |  |  |
| Приемник стоков |  |
| Применяемые методы очистки стоков |  |
| Возможности удаления из сточных вод CrO4, Zn, PO4 |  |
| ограничения по стокам CrO4, Zn, PO4 |  |
| 6. Применяемые в настоящее время материалы обработки и контроля |  |  |  |
| контроль pH |  | ингибитор коррозии и солеотложения | дисперсант | неокисляющий биоцид | окисляющий биоцид (соединения хлора, брома) |
| тип кислоты, концентрация |  | продукт (тип, название) |  |  |  |  |
| шоковая/неприрывная дозировка или автоматическая |  | метод дозирования |  |  |  |  |
| расчетное значение pH |  | частота дозирования |  |  |  |  |
| поддерживаемое pH |  | расчетная концентрация в воде, мг/л |  |  |  |  |
| объем дозировки в день |  | реальная концентрация в воде, мг/л |  |  |  |  |
|  |  | суточный расход, л(кг) |  |  |  |  |